太阳能路灯配置及报价表

一、系统配置

1．型      号：LD-15W太阳能庭院灯

2.太阳能电池板：70W多晶硅电池板

3．锂  电  池: 330Wh太阳能专用锂电池

4．灯      头: 15WLED灯1只

5．控  制  器：微电脑太阳能路灯控制器

6．灯      杆：5米

7．照 明 时间：10小时/天

二、设备性能

1．太阳能电池板：

采用目前发电效率高的单晶硅制作该太阳能电池板，电池板有效面积光电转换效率达17%以上，寿命长达10年以上，是目前市场最适合使用的太阳能电池。电池板体积最小化，从而使路灯风阻达到最小，抗风能力大为提高。该电池发电效率较其它各类太阳能电池高，能有效保证路灯的电量需求。

2．控制器：

该型控制器具备反接保护、过冲过放保护、防雷保护等多种自身保护功能，可以防止人为操作失误而损坏。能自动识别12V和24V系统，自动检测锂电池容量，自动实现全功率/半功率切换。控制器采用脉宽调制技术控制充放电，不仅能加快电池充电速度，提高电池的利用率，还能有效的保护电池，延长电池的使用寿命。与其它控制器相比，该控制器采用全电路断开技术实现过冲保护，能有效防止太阳能电池板产生热斑，从而延长电池板的使用寿命。

控制器不仅实现控制功能，还集成了性能稳定的路灯头电源，使整个路灯的维护较市面上其它太阳能路灯简单，当路灯确有故障时，只需普通电工在地面更换该控制器即可，不需要专业人员进行检测分析。控制器各接线端口标示清楚，一般人员均可操作。

3．锂电池：

采用太阳专用能锂电池作为路灯蓄电池，可大大提高路灯的蓄电能力。该电池进行全密封，防水而不需要定期维护，且安全可靠，工作温度在–45℃--+60℃度之间，可直接安装在电池板背面，安装更简便。应用于太阳能系统，较市面的普通铅酸电池寿命长许多；

4．LED灯:

庭院灯专用LED灯泡，户外工程专用。

三、LD-15W太阳能路灯工程报价表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯 | LD-15W | 只 | 1 |
| 2 | 太阳能电池板 | 70W | 块 | 1 |
| 3 | 太阳能专用锂电池 | 330WH | 只 | 1 |
| 4 | 太阳能控制器 | 12V | 只 | 1 |
| 5 | 太阳能路灯灯杆 | 5米 | 根 | 1 |
| 6 | 导线\公母插头 | 铜芯线 | 米 | 足量 |
| 合计 | （大写：玖佰捌拾圆整） |  |  |  |

备注：1.此报价不含税和安装费，不含运费。

2.LED光源质保2年，其余部件质保三年。